## 1. INFO
Calcul du coefficient de CO2 du biométhane injecté
(N G SER exprimé en kgCO2/MWhp PCI)
Version du : | 2021-02-11
Cadre légal : | TBD (AGW-PEV / AGW - LGO GAZ SER / CODE DE COMPTAGE)
Définitions : | La grandeurs utilisées font référence à celles définies dans le Code de comptage
Installation : | L'installation de production et d'injection de biométhane est représentée au schéma de l'onglet "3. SCHEMA"
L'installation est composée des zones suivantes :
| Zone 1 : | Unité de biométhanisation constituée du digesteur et de tous les élements périphériques tels que repris dans le CGO :
- Stockage (intrants ; biogaz ; digestat)
- Unité(s) de cogénération alimentée(s) en biogaz
- Chaudière(s) alimentées en biomasse et/ou biogaz
- Torchère
- Equipements fonctionnels électriques et thermiques
| Zone 2 : | Unité de traitement du biogaz et d'injection de biométhane sur le réseau de distribution tels que repris dans le CGO
- Epuration du biogaz en biométhane
- Equipements fonctionnels électriques (compresseur, etc.) et, le cas échéant, thermiques
- Cabine injection sur le réseau de distribution
Unités : | Les énergies primaires sont exprimés en PCI (sauf mention explicite en PCS)
Les émissions de GES sont exprimées en kgCO2 équivalent et couvrent en principe les émissions de CO2, CH4 et N2O
Légende : | Données propres à l'unité de production de biogaz et d'injection de biométhane
Valeurs de référence applicables par le SPW
Résultats principaux
Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

## 2. CALCULS
1. Données | Grandeur | Symbole | Unité | Valeur | Valeur rel. | Test | Description
Intrants biomasse digesteur | Energie primaire du biogaz produit | Ee (BG) | MWhp | 100 |  |  | Quantité de biogaz produite sur la période considérée. Correspond à la valeur comptabilisée par le SPW via relevé trimestriel sur base pouvoir méthanogène de l'intrant (cf. DECRI) et registre de production (tonnage)
| Coefficient émission CO2 liés aux intrants biomasse alimentant le digesteur | C (BG) | kgCO2/MWhp | 20 |  |  | Valeur calculée par le SPW en application du Code de comptage (DECRI) - Couvre l'ensemble des émissions de GES de l'intrant biomasse livré sur site - Converti en kgCO2 par MWh Biogaz produit sur base d'une estimation de la productivité en CH4 de l'intrant livré.
Zone 1 - Equipements fonctionnels | Electricité fonctionnelle
| Consommation spécifique en électricité du digesteur | Ratio Eef (BG) | % Ee (BG) | 5% |  |  | Rapport entre l'électricité fonctionnelle consommée au niveau de la zone 1 et l'énergie primaire du biogaz produit
| Fraction de l'électricité fonctionnelle venant du réseau de distribution (RD) | l (Eef RD) | % Eef | 0% |  |  | 0% = toute l'électricité fonctionnelle consommée par la zone 1 provient de la cogénération. 100% = toute l'électricité fonctionnelle consommée par la zone 1 provient du réseau de distribution
Chaleur fontionnelle
| Consommation spécifique de chaleur du digesteur | Ratio Eqf (BG) | % Ee (BG) | 15% |  |  | Rapport entre la chaleur fonctionnelle consommée au niveau de la zone 1 et l'énergie primaire du biogaz produit
| Fraction chaleur fonctionnelle via chaudière d'appoint | l (Eqf CHAUD) | % Eqf | 0% |  |  | 0% = Pas de chaudière d'appoint ; 100% = toute la chaleur nécessaire au digesteur est fournie par cette chaudière d'appoint
| Rendement chaudière d'appoint | h (CHAUD) | % PCI | 90% |  |  | Rendement mesuré sur la période considérée
| Coefficient émission CO2 intrants chaudière d'appoint | C (ICA) | kgCO2/MWhp | 35 |  |  | Voir communication SPW (gaz naturel : 251 kgCO2/MWhp ; Gasoil : 306 kgCO2/MWhp ; etc.)
| Fraction chaleur fonctionnelle digesteur via chaudière biogaz | l (Eqf CHAUD BG) | % Eqf | 0% |  | 1 | 0% = Pas de chaudière biogaz ; 100% = toute la chaleur nécessaire au digesteur est fournie par cette chaudière biogaz
| Rendement chaudière biogaz | h (CHAUD BG) | %PCI | 90% |  |  | Rendement mesuré sur la période considérée
Zone 1 - Torchère | Ratio biogaz produit vers torchère (TOR) | Ratio (TOR) | % Ee (BG) | 0% |  |  | Fraction de biogaz envoyée à la torchère sur la période considérée
Zone 1 - Cogénération Biogaz | Rendement électrique brut CHP | aE brut (CHP) | % Ee (BG) CHP | 40% |  |  | Rendement mesuré sur la période considérée - Voir algorithmes de comptage et valeurs de design dans le Certificat de Garantie d'Origine
| Rendement chaleur brut CHP | aQ brut (CHP) | % Ee (BG) CHP | 30% |  |  | Rendement mesuré sur la période considérée - Voir algorithmes de comptage et valeurs de design dans le Certificat de Garantie d'Origine
Zone 2 - Production biométhane | Ratio biogaz produit vers unité de production de biométhane (BM) | Ratio (BM) | % Ee (BG) | 50% |  | 1 | Rapport entre la quantité de biogaz destinée à l'unité de production de biométhane et la quantité de biogaz totale produite
| Rendement production biométhane | h (BM) | % Ee (BM) | 97% |  |  | Rapport entre la quantité de biométhane produit à la sortie et la quantité de biogaz entrant dans l'unité d'épuration.
Zone 2 - Equipements fonctionnels | Electricité fonctionnelle nécessaire pour l'épuration du biométhane | Ratio Eef (BM) | % Ee (BM) | 10% |  |  | Rapport entre l'électricité fonctionnelle consommée au niveau de la zone 2 et l'énergie primaire du biogaz envoyé vers l'unité de production du biométhane
| Fraction de l'électricité fonctionnelle fournie via le réseau de distribution (RD) | Ratio Eef (BM) | % Eef_épuration BM | 0% |  |  | 0% = toute l'électricité fonctionnelle consommée par la zone 2 provient de la cogénération. 100% = toute l'électricité fonctionnelle consommée par la zone 2 provient du réseau de distribution
| Chaleur fonctionnelle nécessaire pour l'épuration du biométhane | Ratio Eqf (BM) | % Ee (BM) | 0% |  |  | Rapport entre la chaleur fonctionnelle consommée au niveau de la zone 2 et l'énergie primaire du biogaz envoyé vers l'unité de production du biométhane. La chaleur fonctionnelle est supposée provenir uniquement de la cogénération
TEST OK
2. Calculs Zone 1 | Grandeur | Symbole | Unité | Valeur | Valeur rel. | Test | Formules
Electricité fonctionnelle |  | Eef | MWhe | 5 |  |  | = Ratio (Eef) x Ee (BG)
A. Electricité fonctionnelle via le réseau de distribution (RD)
| Energie électrique fonctionnelle | Eef (RD) | MWhe | 0 |  |  | = l(Eef RD) x Eef
| Coefficient émission CO2 | C (RD) | kgCO2/MWhe | 456 |  |  | = Valeur conventionnelle SPW électricité réseau
| Emission de CO2 | CO2 (RD) | kgCO2 | 0 |  |  | = C (RD) x Eef (RD)
B. Electricité fonctionnelle via la cogénération (CHP)
| Energie électrique fonctionnelle | Eef (CHP) | MWhe | 5 |  |  | = Eef - Eef (RD)
Chaleur fonctionnelle |  | Eqf | MWhq | 15 |  |  | = Ratio (Eqf) x Ee (BG)
A. Chaleur fonctionnelle via chaudière d'appoint
| Energie thermique fonctionnelle | Eqf(CHAUD) | MWhq | 0 |  |  | = l(Eqf CHAUD) x Eqf
| Energie entrante | Ee (ICA) | MWhp | 0 |  |  | = Eqf (CHAUD) / h (CHAUD)
| Emission de CO2 | CO2 (ICA) | kgCO2 | 0 |  |  | = C (ICA) x Ee (ICA)
B. Chaleur fonctionnelle via chaudière biogaz
| Energie thermique fonctionnelle | Eqf (CHAUD BG) | MWhq | 0 |  |  | = l(Eqf CHAUD BG) x Eqf
C. Chaleur fonctionnelle via CHP
| Fraction chaleur fonctionnelle digesteur via CHP | l (Eqf CHP) | % Eqf | 100% |  | 1 | = 1-l (Eqf CHAUD) -l (Eqf CHAUD BG)
| Energie thermique fonctionnelle | Eqf (CHP) | MWhq | 15 |  |  | = l(Eqf CHP) x Eqf
Facteur d'émission du biogaz produit
| Emissions de CO2 liées aux intrants biomasse alimentant le digesteur | CO2 (BG) | kgCO2 | 2000 | 100% |  | = C (BG) x Ee (BG)
| Emissions de CO2 liées aux autres énergies entrantes de la zone 1 | CO2 (EXT) | kgCO2 | 0 | 0% |  | = CO2(RD) + CO2 (ICA)
| Emissions de CO2 totales de la Zone 1 | CO2 (IN Zone 1) | kgCO2 | 2000 | 100% |  | = CO2 (BG) + CO2 (ICA) + CO2 (RD)
| Energies entrantes de la Zone 1 | E (IN Zone 1) | MWhp | 100 |  |  | = Ee (BG) + Ee (ICA) + Eef (RD)
| Coefficient émission CO2 du biogaz produit | C (IN Zone 1) | kgCO2/MWhp | 20 |  |  | = CO2 (IN Zone 1) / E (IN Zone 1)
Utilisation du biogaz produit
| Flux biogaz vers unité de production de biométhane (BM) | Ee (BM) | MWhp | 50 |  |  | = Ratio (BM) x Ee (BG)
| Flux biogaz vers torchère | Ee (TOR) | MWhp | 0 |  |  | = Ratio (TOR) x Ee (BG)
| Flux biogaz vers chaudière | Ee (CHAUD BG) | MWhp | 0 |  |  | = Eqf (CHAUD BG) / h (CHAUD BG)
| Flux biogaz vers CHP | Ee (CHP) | MWhp | 50 |  | 1 | = Ee (BG) - Ee(BM) - Ee (TOR) - Ee (CHAUD BG)
Cogénération biogaz
| Electricité brute produite par CHP | Ebp (CHP) | MWhe | 20 |  |  | = aE brut (CHP) x Ee (CHP)
| Electricité nette produite par CHP | Enp (CHP) | MWhe | 15 |  | 1 | = Ebp (CHP) - Eef (CHP)
| Chaleur brute produite par CHP | Eqb (CHP) | MWhq | 15 |  |  | = aQ brut (CHP) x Ee (CHP)
| Chaleur nette produite par CHP | Eqn (CHP) | MWhq | 0 |  | 1 | = Eqb (CHP) - Eqf (CHP)
Bilan zone 1
| Total énergies nettes produites (sortie zone 1) | E (OUT Zone 1) | MWh | 65 |  |  | = Ee (BM) + Enp (CHP) + Eqn (CHP)
| Total énergies fonctionnelles consommées en zone 1 | E (PERTES Zone 1) | MWh | 35 |  |  | = E(IN Zone 1) - E(OUT Zone 1)
| Rendement global Zone 1 | RDT (Zone 1) | % | 65% |  |  | = E (OUT Zone 1) / E (IN Zone 1)
Allocation émissions de CO2
| Coefficient d'émission CO2 des flux sortants de la zone 1 | C (OUT Zone 1) | kgCO2/MWh | 30.7692 |  |  | = CO2 (IN Zone 1) / E (OUT Zone 1)
| Emissions de CO2 allouées au flux de biogaz vers unité de production de biométhane | CO2 (BG) | kgCO2 | 1538.4615 | 76.92% |  | = C (OUT Zone 1) x Ee (BM)
| Emissions de CO2 alouées à l'électricité nette produite par la cogénération | CO2 (ELEC) | kgCO2 | 461.5385 | 23.08% |  | = C (OUT Zone 1) x Enp (CHP)
| Emissions de CO2 allouées à la chaleur nette produite par la cogénération | CO2 (CHALEUR) | kgCO2 | 0 | 0% |  | = C (OUT Zone 1) x Eqn (CHP)
| Emissions de CO2 totales Zone 1 | CO2 (OUT Zone 1) | kgCO2 | 2000 | 100% | 1 | = CO2 (BG) + CO2 (ELEC) + CO2 (CHALEUR) = CO2 (IN Zone 1)
3. Calculs Zone 2 | Grandeur | Symbole | Unité | Valeur | Valeur rel. | Test | Formules
Production de biométhane | Flux de biométhane produit | E (BM) | MWhp | 48.5 |  |  | = Ee (BM) x h (BM)
Electricité fonctionnelle |  | Eef_épuration BM | MWh | 5 |  |  | = Ratio Eef x Ee (BM)
| Electricité fonctionnelle via RD | Eef (RD BM) | MWhe | 0 |  |  | = Ratio grid BM x Eef_épuration BM
| Electricité fonctionnelle via CHP | Eef (CHP BM) | MWhe | 5 |  | 1 | = Eef_épuration BM - Eef (RD BM) | Attention vérifier si résultat obtenu est au moins > = 0
| Electricité nette produite bénéficiant de CV | Eenp (CHP BG) | MWhe | 10 |  | 1 | = Enp (CHP) - Eef (CHP BM) | Attention vérifier si résultat obtenu est au moins > = 0
Chaleur fonctionnelle | Chaleur fonctionnelle via CHP | Eqf (CHP BM) | MWhq | 0 |  |  | = Ratio Eqf x Ee (BM)
| Chaleur nette valorisable pour CV | Eqnv (CHP BG) | MWhq | 0 |  | 1 | =Eqn (CHP) - Eqf (CHP BM) | Attention vérifier si résultat obtenu est au moins > = 0
Allocation émissions de CO2
| Emissions de CO2 allouées au flux de biogaz vers unité de production de biométhane | CO2 (BG) | kgCO2 | 1538.4615 | 90.91% |  | = C (OUT Zone 1) x Ee (BM)
| Emissions de CO2 allouées à l'électricité prélevée sur le réseau pour BM | CO2 (ELEC RD BM) | kgCO2 | 0 | 0% |  | = C (D) x Eef (RD BM)
| Emissions de CO2 allouées à l'électricité fonctionnelle via CHP | CO2 (ELEC CHP BM) | kgCO2 | 153.8462 | 9.091% |  | = C (OUT Zone 1) x Eef (CHP BM)
| Emissions de CO2 allouées à la chaleur fonctionnelle via CHP | CO2 (CHALEUR CHP BM) | kgCO2 | 0 | 0% |  | = C (OUT Zone 1) x Eef (CHP BM)
| Emissions de CO2 allouées au biométhane produit | CO2 (BM) | kgCO2 | 1692.3077 | 100% |  | = CO2 (BM) + CO2 (ELEC RD BM) + CO2 (ELEC CHP BM) + CO2 (CHALEUR CHP BM)
4. Résultat | Facteur d'émission du biométhane produit | N G SER (BM) | kgCO2/MWhp | 34.8929 |  |  | = CO2 (BM) / E (BM)

## 3. SCHEMA
ETu
BIOMETHANISEUR
INTRANTS
BIOMASSE DIGESTEUR
BIOGAZ (BG)
CHP
aE - aQ
EPURATION + INJECTION
BIOMETHANE
(N G SER)
CHAUDIERE BIOGAZ
INTRANTS BIOMASSE
CHAUDIERE
RESEAU ELEC GRD
CHALEUR NETTE
(Eqnv)
ELEC NETTE
(Eenp)
ZONE 1 : DIGESTEUR + CHP + CHAUDIERE
ELEC CHP
CHALEUR CHP
RESEAU ELEC GRD
Eef2 - BM
Eef1 - BM
Eef- BG
Eqf - BG
Eqf - BM
ZONE 2 : EPURATION + INJECTION
Emission
PERTES/FUITES
4
10
15
6
5
3
8
13
CGO - DECRI
CGO - CV - COGEN BIOGAZ
CGO - LGO BIOMETHANE
OCTROI CV & LGO BIOMETHANE
1
Emission
TORCHERE
CHAUDIERE APPOINT
2
11
12
7
14
9
Emission
PERTES/FUITES

## 4. SCHEMA CHP BIOGAZ (hidden)
ETu
DIGESTEUR
INTRANTS
C1 kgCO2/MWhp
Ee1 MWhp
BIOGAZ
C3 kgCO2/MWhp
Ee2 MWhp
CHP
aE - aQ
CHAUDIERE
hQ
INTRANTS
C2 kgCO2/MWhp
Ee1' MWhp
CHALEUR UTILE
Eqnv1 MWhq
ELEC UTILE
Eenp1 MWhe
PERIMETRE 1 - DIGESTEUR + CHP
ELEC CHP
Eef2- BG
CHALEUR CHP
RESEAU ELEC GRD
Eef1- BG
Eqf - BG
IN
OUT
2
3
l2
l1
2'
3'
CGO - DECRI
CGO - CV - COGEN BIOGAZ