## Lisez-moi
Version | 1.1 | Date : | 2020-01-01
Calculateur développé par ValBiom, dans le cadre de sa mission de Facilitateur Bioénergies confiée par le SPW.
Cet outil est destiné à un usage à titre indicatif et non-professionnel. Malgré tout le soin apporté à sa conception, ValBiom ne saurait être tenue responsable de l'utilisation de cet outil à d'autres fins que celle prévue.
Objectifs :
Le calculateur vise à informer le porteur de projet sur différents éléments de son futur projet de chaudière biomasse, en comparaison avec les solutions fossiles classiques (mazout, gaz naturel, propane).
Cet outil est adapté à des projets de chaudières destinées à la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour les particuliers (voir les PME). Les puissances de chaudière concernées sont de l'ordre de 10 à 150-200 kW.
Le calculateur permet d'estimer :
La consommation théorique de combustible biomasse,
Le coût moyen annuel d'achat de combustible
Les économies engendrées par la solution biomasse, par rapport à une solution fossile de même puissance
Le temps de retour sur investissement d'une solution biomasse
Fonctionnement :
Cellules à encoder, modifiable par l'utilisateur
Cellules verrouillées de calcul, valeur générée automatiquement, non modifiable
Sur base d'un devis le plus complet possible, l'utilisateur encode le coût total ttc d'installation des solutions à comparer.
Dans le cas du remplacement d'une chaudière existante (ex : remplacement d'une ancienne chaudière mazout), il convient d'indiquer à titre comparatif le coût du remplacement de l'ancienne chaudière par une nouvelle de même combustible
L'utilisateur encode la consommation annuelle actuelle (ou estimée) en équivalent litre de mazout OU m³ de gaz naturel OU kg de propane
Le calculateur convertit cette consommation en quantité de pellets OU plaquettes OU bûches (NB : cette conversion se fait sur base d'équivalences énergétiques simplifiées, indiquées dans la feuille "Données fixes")
Sur base des prix moyens des différents combustibles (établis par ValBiom au cours des dernières années et disponibles dans la feuille "Données fixes"), le calculateur génère un coût annuel en combustible
La comparaison des coûts de combustibles fossiles et biomasse, en plus des coûts d'installation, permet ensuite de calculer le temps de retour sur investissement
Remarques importantes :
Dans le but d'éviter des erreurs de manipulation, différentes cellules, y compris celles de calculs, sont verrouillées et ne sont pas modifiables par l'utilisateur.
L'utilisateur est libre de modifier les données contenues dans le feuille "Données fixes". Veuillez noter que cela impactera les résultats et interprétations des autres feuilles.
ValBiom ne peut être tenue responsable des conséquences de ces changements.
Les feuilles "Prix des chaudières" et "Dimensionnement ballon tampon" sont données à titre indicatif et ne sont pas employées par le calculateur.

## Calculateur
Comparatif des solutions proposées
Coûts nouvelle chaudière (inclus installation, silo, ballon tampon, cuve, etc.)
Mazout |  | € ttc d'après devis
Gaz naturel |  | € ttc d'après devis
Propane |  | € ttc d'après devis
Pellets |  | € ttc d'après devis
Plaquettes |  | € ttc d'après devis
Bûches |  | € ttc d'après devis
Consommation actuelle annuelle
| Mazout | Gaz Naturel | Propane
| litres | m³ | kg
Consommation équivalente solution bois
Pellets | 0 | 0 | 0 | kg
Plaquettes | 0 | 0 | 0 | map
Bûches | 0 | 0 | 0 | stère
Coût annuel moyen combustibles (€)
Pellets | 0 | 0 | 0
Plaquettes | 0 | 0 | 0
Bûches | 0 | 0 | 0
Mazout | 0 | n.a. | n.a.
Gaz naturel | n.a. | 0 | n.a.
Propane | n.a. | n.a. | 0
Total comb. Biomasse
Pellets | 0
Plaquettes | 0
Bûches | 0
Données du graphique "Dépenses cumulées"
Dépenses annuelles
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | Mazout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gaz naturel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Propane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plaquettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bûches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dépenses cumulées
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | Mazout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gaz naturel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Propane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Plaquettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Bûches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Données du graphique "Temps de retour sur investissement"
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Chaudière
[5 empty] | Mazout | 1: 0
[5 empty] | Gaz naturel | 1: 0
[5 empty] | Propane | 1: 0
[5 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coût combu. Fossile
[5 empty] | Mazout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gaz naturel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Propane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Solution PELLETS
[5 empty] | Chaudière | 1: 0
[5 empty] | Surcoût biomasse | 1: 0
[5 empty] | Combu fossile évité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Combu. Pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Écon. Combu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sol. Pellets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Solution PLAQUETTES
[5 empty] | Chaudière | 1: 0
[5 empty] | Surcoût biomasse | 1: 0
[5 empty] | Combu fossile évité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Combu. Plaqu. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Écon. Combu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sol. Plaquettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Solution BÛCHES
[5 empty] | Chaudière | 1: 0
[5 empty] | Surcoût biomasse | 1: 0
[5 empty] | Combu fossile évité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Combu. Bûches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Écon. Combu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Sol. Bûches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Graphique "Dépenses cumulées"
Ce graphique illustre le cumul de l'ensemble des dépenses pour les différentes solutions.
Ces dépenses incluent l'achat et l'installation de la chaudière (en année 1) et le coût du combustible (années 1 à 20).
Ce graphique n'inclut PAS les frais annuels d'entretien.
Interprétation :
À partir du moment où la ligne de la solution biomasse passe sous la ligne de la solution fossile, le choix de la solution biomasse permet des économies cumulées équivalentes à la différence entre les valeurs d'abscisse de la ligne fossile et celles de la ligne biomasse
Graphique "Temps de retour sur investissement"
Ce graphique illustre le temps nécessaire pour que les économies réalisées grâce à l'utilisation du combustibles bois (moins cher en moyenne) compense le surcoût généré par le choix d'une solution biomasse au lieu d'une solution fossile (les chaudières biomasse constituent un investissement de départ plus élevé que leur équivalent en puissance utilisant un combustible fossile).
Interprétation :
À partir du moment où la ligne de la solution biomasse atteint une valeur d'abscisse de zéro, le nombre d'année associé correspond au temps d'utilisation à partir duquel le surcoût de la solution biomasse a été compensé par les économies réalisées sur le combustibles.

## Données fixes
Équivalence énergétique simplifiée
1 l de mazout correspond à
10 | kWh
1 | m³ de gaz naturel
0.75 | kg de propane
2 | kg de pellets
0.0055 | stère de bûches de feuillus durs
Coûts moyen des combustibles (2008-2018)
Combustibles | Prix | Unité de mesure | Remarque
Gaz naturel | 0.06 | €/kWh
| 0.7152 | €/m³ | considérant gaz naturel wallon 11,92 kWh/m³ sur PCS
Mazout | 0.6842 | €/litre
Propane | 0.9389 | €/kg | 15°C, 1 bar
Pellets vrac | 245.68 | €/tonne
Plaquettes | 24 | €/map
Bûches | 72.5 | €/stère
Dimensionnement ballon tampon
Chaudière pellets ou plaquettes
30 | litres de ballon par kW de puissance nominale installé
Chaudière à bûches
15 | l de ballon par litre de colume de la chambre de combustion
Données non-utilisée par cette version du calculateur
Rendement chaudière
Plaquette | 92 | %
Pellets | 93 | %
Vieille chaudière mazout | 85 | %
Chaudière haut rendement récente | 93 | %
Chaudière gaz condensation | 103 | %
Contenu énergétique
Combustible | Unité | kWh
Mazout | litre | 9.94 | PCI
Gaz naturel | m³ | 11.92 | PCS
Propane | kg | 13.4
Pellets | kg | 4.8 | PCI | H: 8 %
Bois | kg | 4 | PCI | H: 20 %
ATTENTION : ne pas modifier les données de cette feuille
Toutes modification de ces données se fait sous la responsabilité de l'utilisateur.

## Prix des chaudières
Remarques :
Données informatives, non utilisées dans les calculs des autres feuilles.
Prix catalogue 2017-18 htva de différentes marques de qualité pour les chaudières plaquettes, pellets, les ballons tampons et les silos textiles à pellets.
ATTENTION: Ces prix sont des ordres de grandeurs, ils N'INCLUENT PAS les coûts d'installation, du silo, du dessileur (système d'extraction du combustible du silo vers la chaudière), la TVA, etc. et NE DOIVENT PAS être utilisés pour estimer le coût d'un projet de chaudière biomasse.
Ils visent à permettre au porteur de projet d'obtenir une première idée du surcoût initial dû au choix d'une chaudière biomasse (ce surcoût est compensé plus ou moins vite par les économies qui seront réalisées sur le coût du combustible).

## Dimensionnement ballon tampon
Chaudières à pellets ou à plaquettes
Puissance nominale de la chaudière : | kW
Volume de ballon tampon recommandé : | 0 | litres
Chaudières à bûches
Volume de la chambre de combustion de la chaudière : |  |  | litres
Volume de ballon tampon recommandé : | 0 | litres