## RET enregistrés
Identifiant du réseau | Dénomination demandeur | Localisation approximative | Date de mise en service | Longueur du réseau (mètres) | Température maximale (°C) | Température minimale (°C) | Puissance totale raccordée (kW) | Catégorie du réseau | Activité de vente
25031001 | GREENDYLE | CHEMIN DE LA WARONCHE 1 1471 GENAPPE (Loupoigne) | 2021-12-24 | 170 | 85 | 55 | 477 | collectif | Oui
25110011 | Cowalex | ALLÉE DES ARTISTES 4 1410 WATERLOO | 2014-07-01 |  | 85 | 65 | 4124 | urbain
25121021 | VEOLIA NV-SA | AVENUE THÉODORE SCHWANN 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (Louvain-la-Neuve) | 1972-01-03 | 5000 | 90 | 67 | 24503 | urbain | Oui
52021006 | Cinergie SCRL | RUE DE PLOMCOT 2 6224 FLEURUS (Wanfercée-Baulet) | 2012-05-29 |  | 85 | 75 | 2955 | urbain
53070014 | "I.D.E.A. S.C" | Chemin de Wasmuël 15 7330 ST-GHISLAIN | 1984-01-01 | 4200 | 80 | 65 | 10121 | urbain | Oui
53070015 | "I.D.E.A. S.C" | RUE DES ROSEAUX 7331 ST-GHISLAIN (Baudour) | 1985-01-01 | 2605 | 68 | 55 | 2511 | urbain | Oui
56088020 | ESPACE NATURE DE LA BOTTE DU HAINAUT | RUE DES ÉCOLES 1 6470 SIVRY-RANCE (Sivry) | 2007-12-17 | 200 | 80 | 70 | 180 | proximite | Oui
62063010 | Patrimoine de l'Université de Liège | ALLÉE DE LA CENSE ROUGE 69 4000 LIEGE | 1969-01-01 | 11000 | 150 | 80 | 122275 | urbain | Oui
63004017 | Commune de Baelen | RUE DE LA RÉGENCE 1 4837 BAELEN | 2010-02-25 | 200 | 100 | 65 | 406 | collectif | Non
63067009 | REGIE (EAU - ELECTRICITE) SAINT-VITH - STADTWERKE (WASSER - ELEKTRIZITäT) SANKT-VITH | Umgässchen 4780 SANKT VITH | 2010-11-02 |  | 95 | 65 | 2000 | collectif
83028004 | Commune de Hotton | RUE DES ÉCOLES 50 6990 HOTTON | 2008-12-06 |  | 85 | 30 | 480 | collectif
83049016 | Commune de Tenneville | RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE 4 6970 TENNEVILLE | 2008-11-13 | 591 | 80 | 60 | 635 | collectif | Non
83055013 | Malempré, la chaleur d'y vivre | RUE SAINT-MARTIN 23 6960 MANHAY (Malempré) | 2014-02-26 | 1400 | 80 | 60 | 1090 | collectif | Oui
84035007 | Commune de Libin | RUE DU COMMERCE 14 6890 LIBIN | 2008-10-01 | 715 | 90 | 70 | 357 | collectif | Oui
91142012 | Commune de Hastière | AVENUE GUY STINGLHAMBERT 6 5540 HASTIERE (Hastière-Lavaux) | 2024-12-31 | 370 | 70 | 50 | 190 | proximite | Non
92097002 | Commune d'Ohey | VOIE DU RAUYISSE 5350 OHEY | 2024-07-31 |  | 90 | 70 | 420 | collectif
92101018 | Karno Operations | RUE DES DÉCHANGES 5 5170 PROFONDEVILLE | 2024-12-01 | 152 | 35 | 17 | 100 | proximite | Oui
93056003 | BURNIAUX Dimitri | RUE DE LA BRASSERIE 20 5600 PHILIPPEVILLE (Surice) | 2006-06-15 |  | 85 | 60 | 190 | proximite
93090005 | Commune de Viroinval | PARC COMMUNAL 1 5670 VIROINVAL (Nismes) | 2023-09-01 |  | 85 | 65 | 180 | proximite
Mise à jour des données : juin 2025

## Producteurs
Identifiant du réseau | Dénomination chaufferie | Type d'installation | Puissance nominale (kW) | Type de combustible | Consommation de combustible (MWh/an)
25031001 | Chaufferie centrale | Uniquement énergie thermique | 240 | Biomasse solide (plaquettes)sForestieres | 780
25110011 | Chaufferie | Uniquement énergie thermique | 1500 | Biomasse solide | 1948
25110011 | Chaufferie (back-up Gaz) | Uniquement énergie thermique | 3250 | Gaz naturel | 2530
25121021 | Chaufferie 1 - Cogénération | Cogénération | 3800 | Gaz naturel | 35754
25121021 | Chaufferie 1 - Gaz naturel | Uniquement énergie thermique | 38200 | Gaz naturel | 21040
25121021 | Chaufferie 2 - Gaz naturel | Uniquement énergie thermique | 9785 | Gaz naturel | 0
52021006 | Site de Production Cinergie | Cogénération | 3150 | Autre | 38622
53070014 | Centrale de Saint-Ghislain | Uniquement énergie thermique | 5000 | Gaz naturel | 3720
53070014 | Centrale Géothermique | Uniquement énergie thermique | 5250 | Géothermie | 15082
53070015 | Centrale Géothermique | Uniquement énergie thermique | 3836 | Géothermie | 4715
56088020 | chaudière plaquettes | Uniquement énergie thermique | 180 | Biomasse solide (plaquettes)sForestieres | 143
56088020 | Chaufferie | Uniquement énergie thermique | 250 | Gasoil | 66
62063010 | CH15 | Uniquement énergie thermique | 12000 | Gaz naturel | 23095
62063010 | CH17 | Uniquement énergie thermique | 12000 | Gaz naturel | 827
62063010 | CH21 | Uniquement énergie thermique | 22000 | Gaz naturel | 260
62063010 | Cogeneration | Cogénération | 34876 | Biomasse solide | 85000
63004017 | Stadler | Uniquement énergie thermique | 186 | Gaz naturel | 143
63004017 | Herz BioMatic 220 | Uniquement énergie thermique | 220 | Biomasse solide | 159
63067009 | Heizwerk SFZ-0 | Uniquement énergie thermique | 1200 | Gasoil | 472
63067009 | Heizwerk SFZ | Uniquement énergie thermique | 650 | Biomasse solide | 1860
83028004 | Chaufferie communale | Uniquement énergie thermique | 400 | Biomasse solide | 0
83049016 | Bâtiment Biomasse solide-énergie | Uniquement énergie thermique | 300 | Biomasse solide | 1646
83049016 | Appoint chaudière mazout | Uniquement énergie thermique | 440 | Gasoil | 56
83055013 | Chaudière Kob540 | Uniquement énergie thermique | 540 | Biomasse solide | 1550
83055013 | Mazout | Uniquement énergie thermique | 700 | Gasoil | 45
84035007 | Réseau de chaleur - Commune de Libin | Uniquement énergie thermique | 550 | Biomasse solide | 1006
91142012 | Réseau communal_1 | Uniquement énergie thermique | 150 | Biomasse solide | 370
92097002 | Chaudière mazout | Uniquement énergie thermique | 150 | Gasoil | 100
92097002 | Plaquette | Uniquement énergie thermique | 270 | Biomasse solide | 660
92101018 | K-0001 Aero Chaud | Uniquement énergie thermique | 40 | Pompe à chaleur (aérothermie) | 26
92101018 | K-0001 Geo Froid | Uniquement énergie thermique | 60 | Géothermie peu profonde (système fermé) | 47
92101018 | K-0001 Geo Chaud | Uniquement énergie thermique | 60 | Géothermie peu profonde (système fermé) | 98
93056003 | Surizenergie | Cogénération | 190 | Autre | 4000
93090005 | Chaudière en container | Uniquement énergie thermique | 202 | Biomasse solide | 337