## INTRODUCTION
Régime Prolongation Calcul sur dossier BIOMASSE SOLIDE
Contexte : | Consultation des acteurs de marché du 09/03/2023 au 11/04/2023
Objet : | Le présent fichier reprend la proposition de paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l'unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence ainsi que les seuils et plafonds proposés, applicables pour toute demande de prolongation introduite à partir du 1er janvier 2024.
Sources: | Les catégories d'installation, les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché, ainsi que les valeurs de référence proposées dans le cadre de la présente consultation sont identiques à ceux arrêtés par le Ministre pour toute demande introduite en 2023 et validés par le Gouvernement wallon le 24 novembre 2022.
Réponses : | En cas d’objection, il est demandé aux participants de substituer leurs propres valeurs aux valeurs proposées et d'identifier en rouge les valeurs qu'ils suggèrent. Pour être prise en considération, toute modification de valeur doit être dûment motivée dans le questionnaire de consultation.
Cadre légal : | [1] Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité
[2] Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération
[3] Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, SPW, 24 novembre 2022.
[4] Arrêté ministériel fixant les taux d'octroi et les valeurs de référence intervenant dans le calcul du niveau de soutien octroyé dans le cadre du régime d'octroi de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis/2, du régime des extensions visé à l'article 15ter/1 et du régime des prolongations visé à l'article 15ter/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (Arrêté ministériel non publié à ce jour)
[5] Arrêté ministériel du 12 mars 2007 relatif au procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne
Avertissement : | Les valeurs reprises dans le présent fichier sont des valeurs provisoires soumises à consultation. Celles-ci ne constituent en aucun cas une proposition définitive et doivent encore être validées par le SPW-Energie avant d’être formellement proposées au Ministre.
Version du : | 09.03.2023
Contact : | consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be
Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

## SUR DOSSIER (CPMA >10%)
BIOMASSE SOLIDE - DEMANDE DE PROLONGATION 2024 | [5 empty] | Commentaire SPW
CATEGORIES - CAS DE PROLONGATION | Symbole | Unité | 1-13 | 1-13
Ratio CAPEX | - | % | ]0- 50] | ]50- 100]
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | REF | REF |  | Valeur de référence utilisée pour le calcul du Ratio CAPEX
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance électrique nette développable | Pend | kW | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | MIN 0,8 x REF | MIN REF |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Délai de mise en service | D | Années | dossier | dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | MIN 0,8 x REF | MIN REF |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | MIN 0,8 x REF | MIN REF |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Coefficient d'émissions de GES du mix de combustibles | CCO2 | kgCO2eq/MWhp | dossier | dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | REF | REF |  | Résultat de calcul
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | REF | REF |  | Résultat de calcul
PARAMETRES ECONOMIQUES
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | EUR HTVA/kWe.an | MAX 1,2 x REF | MAX REF |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix mix de combustibles | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Valeur de la chaleur produite par cogénération | VQ_COGEN | EUR/MWhp | REF | REF |  | Résultat de calcul
Rendement référence chaudière mix de combustibles | hq FUEL MIX | %PCI | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix du gaz naturel | P GN (1) | EUR HTVA/MWhp PCI | REF | REF | 1 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement référence chaudière au gaz naturel | hq GN | %PCI | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | REF | REF |  | Valeur de référence selon valeur du Ratio CAPEX
Part fonds propres | g | % | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Coût moyen pondéré du capital | CMPC | % | REF | REF |  | Résultat de calcul
COUT DE PRODUCTION MOYEN ACTUALISE | CPMA (1) | EUR/MWh | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
PARAMETRES DE MARCHE
Année de mise en service | T(1) | - | dossier | dossier | 1 | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix de vente sur le marché de gros en Belgique | P BE-MARKET (1) | EUR HTVA/MWhe | REF | REF | 2 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Décote intermittence | l | % | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix de vente LGO | P(1) LGO | EUR HTVA/MWhe | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
VALEUR ELECTRICITE VERTE PRODUITE | VELEC_VERTE (1) | EUR/MWh | REF | REF |  | Résultat de calcul
Surcoût de production moyen actualisé | Spma (1) | EUR/MWh | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
Prix de marché certificats verts | Prix CV (1) | EUR/CV | REF | REF | 1 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'octroi de CV compensation | Taux d'octroicompensation (1) | CV/MWh | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
TAUX D'OCTROI CV | Taux d'octroi (1) | CV/MWh | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul

## SUR DOSSIER (HORS CATEGORIE)
BIOMASSE SOLIDE - DEMANDE DE PROLONGATION 2024 | [9 empty] | Commentaire SPW
CATEGORIES - CAS DE PROLONGATION | Symbole | Unité | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE
TECHNOLOGIE | - | - | GAZEIFICATION | GAZEIFICATION | GAZEIFICATION | COMBUSTION | COMBUSTION | COMBUSTION
CLASSES DE PUISSANCE | Unité de production | kW | ]1000 - ] | ]0 - 1000 ] | ]1000 - ] | ]5000 - ] | ]0 - 5000 ] | ]5000 - ] |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
MIX DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX DE REFERENCE | AUTRE MIX | AUTRE MIX | MIX DE REFERENCE | AUTRE MIX | AUTRE MIX |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
RACCORDEMENT RESEAU | - | - | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Ratio CAPEX | - | % | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Coût d'investissement nouvelle unité | CAPEX | EUR HTVA/kWe | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur de référence utilisée pour le calcul du Ratio CAPEX
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance électrique nette développable | Pend | kW | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Durée d'utilisation unité avec prolongation | Ue | Heures/an | MIN 5000 | MIN 5000 | MIN 5000 | MIN 7500 | MIN 7500 | MIN 7500 |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Délai de mise en service | D | Années | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | MIN REF catégorie ]500 - 1000] | MIN REF classe de puissance | MIN REF catégorie ]500 - 1000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF classe de puissance | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Taux d'économie en énergie primaire minimum imposé | PES | % | MIN REF catégorie ]500 - 1000] | MIN REF classe de puissance | MIN REF catégorie ]500 - 1000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF classe de puissance | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
Coefficient d'émissions de GES du mix de combustibles | CCO2 | kgCO2eq/MWhp | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
PARAMETRES ECONOMIQUES
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | EUR HTVA/kWe.an | MAX 120 % REF catégorie ]500 - 1000] | MAX 120 % REF classe de puissance | MAX 120 % REF catégorie ]500 - 1000] | MAX 120 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 120 % REF classe de puissance | MAX 120 % REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix mix de combustibles | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | MIN (60 ; MAX 120 % REF catégorie ]500 - 1000]) | MIN (60 ; MAX 120 % REF classe de puissance) | MIN(60 ; MAX 120 % REF catégorie ]500 - 1000]) | MIN (60 ; MAX 120 % REF catégorie ]3000 - 5000]) | MIN (60 ; MAX 120 % REF classe de puissance) | MIN (60 ; MAX 120 % REF catégorie ]3000 - 5000]) |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Valeur de la chaleur produite par cogénération | VQ_COGEN | EUR/MWhp | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Résultat de calcul
Rendement référence chaudière mix de combustibles | hq FUEL MIX | %PCI | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix du gaz naturel | P GN (1) | EUR HTVA/MWhp PCI | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] | 1 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement référence chaudière au gaz naturel | hq GN | %PCI | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de prolongation | n | Années | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur de référence selon valeur du Ratio CAPEX
Part fonds propres | g | % | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Coût moyen pondéré du capital | CMPC | % | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Résultat de calcul
COUT DE PRODUCTION MOYEN ACTUALISE | CPMA (1) | EUR/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
PARAMETRES DE MARCHE
Année de mise en service | T(1) | - | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | 1 | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix de vente sur le marché de gros en Belgique | P BE-MARKET (1) | EUR HTVA/MWhe | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] | 2 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Décote intermittence | l | % | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix de vente LGO | P(1) LGO | EUR HTVA/MWhe | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
VALEUR ELECTRICITE VERTE PRODUITE | VELEC_VERTE (1) | EUR/MWh | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] |  | Résultat de calcul
Surcoût de production moyen actualisé | Spma (1) | EUR/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
Prix de marché certificats verts | Prix CV (1) | EUR/CV | REF catégorie ]500 - 1000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]500 - 1000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF Classe de puissance | REF catégorie ]3000 - 5000] | 1 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'octroi de CV compensation | Taux d'octroicompensation (1) | CV/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
TAUX D'OCTROI CV | Taux d'octroi (1) | CV/MWh | Dossier |  |  | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul