## 1. INTRODUCTION
Outil de calcul du taux d'octroi CV "nouvelle unité"
Objet : | Cet outil de calcul permet de déterminer le CPMA et le taux d'octroi de certificats verts pour une nouvelle unité de production en fonction des valeurs de référence choisies pour les paramètres techniques, économiques et financiers d'une part et les prix de marché d'autre part.
Utilisation : | Pour effectuer un calcul, l'utilisateur est invité à encoder ses valeurs au niveau de la feuille "2. CALCUL TAUX OCTROI CV" dans les cellules prévues à cet effet. La feuille "3. CALCUL CPMA" effectue des calculs intermédiaires qui ne peuvent être modifiés par l'utilisateur.
Rappel : | Le taux d'octroi de certificats verts intervient dans la formule d'octroi des CV sur base de la formule suivante [3] :
CV = Taux d'octroi x %SER x min (1 ; kCO2 / kCO2_REF) x Eenp
Où
1° Taux d'octroi = le taux d'octroi de CV (CV/MWh) calculé en appliquant la méthodologie proposée pour le régime "nouvelle unité" en cours d'adoption par le Gouvernement wallon [3]
2° %SER = la part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables déterminées conformément aux dispositions du Code de comptage [4].
3° kCO2 = le coefficient de performance réelle CO2 de l'unité de production d'électricité verte, calculé conformément aux dispositions du Code de comptage [4].
4° kCO2_REF = le coefficient de performance CO2 de référence, arrêté par le Ministre, pour la catégorie dont relève l'unité de production d'électricité verte
5° Eenp = l'électricité nette produite exprimée en MWh, n'excédant pas le plafond fixé par l'article 38, § 8 du décret lorsque celui-ci est applicable, à l’exception, pour toute installation d'une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 400 kW, mise en service avant le 1er janvier 2026, ainsi que pour toute installation d’une puissance électrique nominale brute supérieure ou égale à 200 kW, mise en service à partir du 1er janvier 2026, de l’électricité produite et injectée sur le réseau lorsqu’elle est vendue à prix négatif et pendant les périodes au cours desquelles les prix day-ahead sur le marché spot belge sont négatifs durant au moins six heures consécutives
Cadre légal : | [1] Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité
[2] Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération
[3] Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, adopté en troisième lecture le 24 novembre 2023
[4] Arrêté ministériel du 12 mars 2007 relatif au procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne
Verrouillage | Certaines cellules et feuilles sont vérouillées de manière à éviter une modification involontaire des calculs. Au besoin, la protection peut être levée via le mot de passe suivant : SPW2023
Version du : | 09.03.2023
Contact : | consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be
Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

## 2. CALCUL TAUX OCTROI CV
Calcul du taux d'octroi de certificats verts pour la première année de production pour une nouvelle unité de production |  |  | Légende
|  |  | Valeur de référence paramètre | = Valeur à encoder par l'utilisateur
|  |  | Valeur de référence prix de marché | = Valeur à encoder par l'utilisateur
|  |  | Valeur paramètre règlementation | = Valeur non modifiable par l'utilisateur
|  |  | Résultat de calcul | = Cellule non modifiable par l'utilisateur
(1) Paramètres techniques | Symbole | Unité | Valeurs | Formule
Puissance unité de production | Pend | kWe
Durée d'utilisation | Ue | heures/an
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp
Rendement chaleur net | aQ | MWhq/MWhp
(2) Paramètres économiques | Symbole | Unité
Durée de vie économique | n | année
Investissement initial | CAPEX (0) | EUR HTVA/kWe
Taux de subsidiation net (%CAPEX) | SUB | %CAPEX
Délai versement aide | D_SUB | année
Frais d'exploitation | OPEX (1) | EUR HTVA/kWe/an
Prix du mix de combustibles de référence | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp
Rendement chaudière de référence pour le mix de combustibles | hq FUEL MIX | %PCI
Prix de référence pour le gaz naturel | P GN (1) | EUR HTVA/MWhp PCI
Rendement chaudière de référence pour le gaz naturel | hq GN | %PCI
Coût évité chaleur valorisée | V Q_COGEN (1) | EUR HTVA/MWhq | 0 | V G_COGEN = min (P FUEL MIX / hq FUEL MIX ; P GN / hq GN)
Durée de vie technique du groupe électrogène | R | Heures
Coût de remplacement du groupe électrogène | OPEX_R | EUR HTVA/kWe
(3) Paramètres financiers | Symbole | Unité
Part fonds propres | g | %
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | %
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | %
Coût moyen pondéré du capital | CMPC | % | 0% | CMPC = g x rE + (1-g) x rD
Taux d'actualisation (nominal, pré-taxe) | i | % | 0% | i = CMPC
(4) Paramètres d'indexation
Indexation prix des intrants | i_fuel | %/an | 0%
Indexation coût évité chaleur valorisée | i_heat | %/an | 0%
Indexation des OPEX | i_opex | %/an
(5) Calcul CPMA (t=1)
Investissements net actualisés | CAPEX_a | EUR HTVA | #N/A | Calculs voir onglet "3. CALCUL CPMA"
Frais d'exploitation actualisés | OPEX_a | EUR HTVA | #N/A | Calculs voir onglet "3. CALCUL CPMA"
Coûts intrants combustibles actualisés | FUEL_a | EUR HTVA | #N/A | Calculs voir onglet "3. CALCUL CPMA"
Coûts évités chaleur valorisée actualisés | HEAT_a | EUR HTVA | #N/A | Calculs voir onglet "3. CALCUL CPMA"
Coûts totaux nets actualisés | COST_a | EUR HTVA | #N/A | COST_a = CAPEX_a + OPEX_a + FUEL_a + HEAT_a
Production d'électricité nette actualisée | Eenp_a | MWhe | #N/A | Calculs voir onglet "3. CALCUL CPMA"
Coût de production moyen actualisé | Cpma(1) | EUR HTVA/MWhe | #N/A | Cpma(1) = COST_a / Eenp_a
Part investissement | Cpma_CAPEX | EUR HTVA/MWhe | #N/A | Cpma_CAPEX = CAPEX_a / Eenp_a
Part exploitation | Cpma_OPEX | EUR HTVA/MWhe | #N/A | Cpma_OPEX = OPEX_a / Eenp_a
Part combustibles | Cpma(1)_FUEL | EUR HTVA/MWhe | #N/A | Cpma(1)_FUEL = FUEL_a / Eenp_a
Part réduction de coût via valorisation chaleur | Cpma(1)_HEAT | EUR HTVA/MWhe | #N/A | Cpma(1) = HEAT_a / Eenp_a
(6) Calcul revenus valorisation électricité produite (t=1)
Prix de référence pour la vente d'électricité sur le marché de gros en Belgique | P(1) BE-MARKET | EUR HTVA/MWhe
Décote applicable pour la catégorie d'installation | l(1) | %
Prix de vente LGO | P(1) LGO-INJ | EUR HTVA/MWhe
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe
Valeur moyenne électricité produite | V(1) ELEC_VERTE | EUR HTVA/MWhe | 0 | V(1) ELEC_VERTE = (1-l(1)) x P(1) BE-MARKET + P(1) LGO-INJ - T(1) INJ
(7) Surcoût de production moyen actualisé (t=1) | Spma(1) | EUR HTVA/MWhe | #N/A | Spma(1) = Max ( 0 ; Cpma(1) - V(1) ELEC_VERTE )
(8) Calcul du taux d'octroi de CV prolongation (t=1)
Valeur du certificat vert | Prix cv (1) | EUR HTVA/CV
Taux d'octroi de CV compensation | Taux d'octroi compensation (1) | CV/MWhe | #N/A | = Spma(1) / Prix cv (1)
Plafond du taux d'octroi de CV fixé par le Décret | P | CV/MWhe | 2.5
Taux d'octroi de CV (première année de production) | Taux d'octroi (1) | CV/MWhe | #N/A | = min (Taux d'octroi compensation (1) ; P )
|  | EUR/MWh | #N/A | = Prix CV(1) x Taux d'octroi (1)

## 3. CALCUL CPMA
Calcul CPMA | Symbole | Unité | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Facteur d'actualisation | a(t) | - | bar: 0 to 35
Consommation d'intrants combustibles | Ee | MWhp/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production nette d'électricité | Eenp | MWhe/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production nette de chaleur | Eqnv | MWhq/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investissements net actualisés | CAPEX_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais d'exploitation actualisés | OPEX_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts intrants combustibles actualisés | FUEL_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts évités chaleur valorisée actualisés | HEAT_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts totaux nets actualisés | COST_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production d'électricité nette actualisée | Eenp_a | MWhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heures de fonctionnement | Tf | Heure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durée prolongation | N | année | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Facteur d'actualisation | a(t) | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Consommation d'intrants combustibles | Ee | MWhp/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production nette d'électricité | Eenp | MWhe/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production nette de chaleur | Eqnv | MWhq/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investissements net actualisés | CAPEX_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frais d'exploitation actualisés | OPEX_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts intrants combustibles actualisés | FUEL_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts évités chaleur valorisée actualisés | HEAT_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coûts totaux nets actualisés | COST_a | EUR HTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production d'électricité nette actualisée | Eenp_a | MWhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0