## INTRODUCTION
Proposition de valeurs de référence - Nouvelle unité - BIOGAZ
Contexte : | Consultation des acteurs de marché du 24/06/2024 au 24/07/2024
Objet : | Le présent fichier reprend les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques, financiers et de marché proposées pour chaque catégorie d'installation. Ces valeurs de référence sont applicables, le cas échéant, pour toute nouvelle demande introduite à partir du 1er janvier 2025.
Le présent fichier reprend également la liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l'unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence ainsi que les seuils et plafonds retenus le cas échéant.
Sources: | Les catégories d'installation, les paramètres techniques, économiques, financiers et de marché, ainsi que les valeurs de référence proposées dans le cadre de la présente consultation sont identiques à ceux arrêtés par le Ministre pour toute demande introduite en 2024, sauf pour certains paramètres identifiés dans la proposition.
Réponses : | En cas d’objection, il est demandé aux participants de substituer leurs propres valeurs aux valeurs proposées et d'identifier en rouge les valeurs qu'ils suggèrent. Pour être prise en considération, toute modification de valeur doit être dûment motivée dans le questionnaire annexé.
Cadre légal : | [1] Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité
[2] Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération
[3] Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération, SPW, 24 novembre 2022.
[4] Arrêté ministériel fixant les taux d'octroi et les valeurs de référence intervenant dans le calcul du niveau de soutien octroyé dans le cadre du régime d'octroi de certificats verts visé à l'article 15, §1erbis/2, du régime des extensions visé à l'article 15ter/1 et du régime des prolongations visé à l'article 15ter/2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
[5] Arrêté ministériel du 12 mars 2007 relatif au procédures et code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération en Région wallonne
Avertissement : | Les valeurs de référence reprises dans le présent fichier sont des valeurs provisoires. Celles-ci ne constituent en aucun cas une proposition définitive et doivent encore être validées par le SPW-Energie avant d’être formellement proposées au Ministre.
Version du : | 24.06.2024
Contact : | consultations.certificatsverts@spw.wallonie.be
Service public de Wallonie | SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie

## VALEURS DE REFERENCE
BIOGAZ - RESERVATION CV 2026
CATEGORIES | Symbol | Unité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CLASSES DE PUISSANCE | Unité de production | kW | ]0 - 10] | ]10 - 200] | ]200 - 600] | ]600 - 1500] | ]1500 - 3000] | ]3000 - 5000]
MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 1 | MIX 1 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | G12 | G12 | G12 | G12 | G12 | G12
RACCORDEMENT RESEAU | - | - | T-BT | T-BT | MT | MT | T-MT | T-MT
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance électrique nette développable | Pend | kW | 10 | 120 | 400 | 1300 | 2500 | 4000
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600
Délai de mise en service | D | Années | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | 28% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36%
Taux d'économie en énergie primaire minimum imposé | PES | % | 0% | 0% | 7.5% | 15% | 25% | 30%
Vérification critère de cogénération à haut-rendement
Rendement électrique de référence COGEN-HR | aE ref | MWhe/MWhp | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42%
Niveau de tension de raccordement au réseau | - | - | < 0,45 kV | < 0,45 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV | < 12 kV
Facteur de correction niveau de tension | CF | % | 88.8% | 88.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8% | 91.8%
Rendement électrique de référence COGEN-HR corrigé | aE ref corr. | MWhe/MWhp | 37.3% | 37.3% | 38.56% | 38.56% | 38.56% | 38.56%
Rendement chaleur de référence COGEN-HR | aQ ref | MWhq/MWhp | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Rendement récupération chaleur brut | aQ brut | MWhq/MWhp | 19.94% | 19.94% | 24.24% | 27.72% | 36.12% | 39.59%
Part chaleur fonctionnelle | aQfonct. | MWhq/MWhp | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Rendement valorisation chaleur non fonctionnelle | aQ | MWhq/MWhp | -0.06006% | -0.06006% | 4.239% | 7.721% | 16.12% | 19.59%
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | 0.92037 | 0.92037 | 0.94026 | 1.0106 | 1.1288 | 1.1806
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | 0.92008 | 0.92008 | 0.95917 | 1.0428 | 1.1923 | 1.2534
Vérification critère de réduction de GES
Niveau de température max. chaleur valorisée | TQ | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Fraction de l'exergie dans la chaleur utile | Ch | - | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448
Fraction de l'exergie dans l'électricité | Cel | - | bar: 28% to 36%
Emissions de GES résultant du mixte combustible biomasse pour l'électricité | ECB(el) | kgCO2eq/MWhe | 35.7415 | 35.7415 | 63.4864 | 57.5757 | 62.9497 | 58.2153
Emissions de GES résultant du mixte combustible biomasse pour la chaleur utile | ECB(h) | kgCO2eq/MWhq | 12.6698 | 12.6698 | 22.5049 | 20.4097 | 22.3147 | 20.6364
Emissions de GES résultant du combustible fossile de référence pour l'électricité | ECF(el) | kgCO2eq/MWhe | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8 | 658.8
Emissions de GES résultant du combustible fossile de référence pour la chaleur utile | ECF(h) | kgCO2eq/MWhq | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288
Réduction d'émission de GES résultant de la production d'électricité | REDUCTION (el) | - | 94.57% | 94.57% | 90.36% | 91.26% | 90.44% | 91.16%
Réduction d'émission de GES résultant de la production de chaleur utile | REDUCTION (h) | - | 95.6% | 95.6% | 92.19% | 92.91% | 92.25% | 92.83%
Réduction d'émission de GES résultant de la production de chaleur utile | REDUCTION (el+h) | - | 94.57% | 94.57% | 90.47% | 91.42% | 90.76% | 91.48%
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial | CAPEX | EUR HTVA/kWe | 14404 | 11588 | 8028 | 6858 | 6168 | 5567
Taux de subsidiation net | SUB | %CAPEX | 0% | 30% | 30% | 22.43% | 12.97% | 8.981%
Délai versement aide | D_SUB | année | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | EUR HTVA/kWe.an | 1391 | 1391 | 802.53 | 548.34 | 493.95 | 389.61
Durée de vie du groupe électrogène | R | Heures | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
Coût de remplacement du groupe électrogène | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488
Prix mix de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | 39.13 | 39.13 | 41.69 | 41.69 | 41.69 | 41.69
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | bar: 28% to 36%
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique | n | Années | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Part fonds propres | g | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | 5.27% | 5.27% | 5.27% | 5.27% | 5.27% | 5.27%
Coût moyen pondéré du capital | CMPC | % | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19% | 11.19%
COUT DE PRODUCTION MOYEN ACTUALISE | CPMA (1) | EUR/MWh | 639.007 | 526.1046 | 365.4147 | 308.1803 | 283.2621 | 252.3522
Part investissement | CPMA_CAPEX | EUR/MWh | 284.7859 | 171.8836 | 114.2578 | 106.3622 | 105.2792 | 98.8932
Part frais d'exploitation | CPMA_OPEX | EUR/MWh | 214.399 | 214.399 | 117.2003 | 80.0788 | 72.1358 | 56.8981
Part combustibles | CPMA(1)_FUEL | EUR/MWh | 139.7462 | 139.7462 | 138.951 | 130.2665 | 122.6038 | 115.7925
Part réduction de coût via la valorisation de chaleur | CPMA(1)_HEAT | EUR/MWh | 0.075811 | 0.075811 | -4.9944 | -8.5273 | -16.7566 | -19.2316

## SUR DOSSIER (CPMA>10%)
BIOGAZ - RESERVATION CV 2025 | [9 empty] | Commentaire SPW
CATEGORIES | Symbol | Unité | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CLASSES DE PUISSANCE | Unité de production | kW | ]0 - 10] | ]10 - 200] | ]200 - 600] | ]600 - 1500] | ]1500 - 3000] | ]3000 - 5000]
MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | MIX 1 | MIX 1 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2 | MIX 2
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | G12 | G12 | G12 | G12 | G12 | G12
RACCORDEMENT RESEAU | - | - | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance électrique nette développable | Pend | kW | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Délai de mise en service | D | Années | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'économie en énergie primaire minimum imposé | PES | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement récupération chaleur brut | aQ brut | MWhq/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Résultat de calcul
Part chaleur fonctionnelle | aQfonct. | MWhq/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement valorisation chaleur non fonctionnelle | aQ | MWhq/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Résultat de calcul
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Résultat de calcul
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Résultat de calcul
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial | CAPEX | EUR HTVA/kWe | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Taux de subsidiation net | SUB | %CAPEX | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] | [ 0 - 100 % ] |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Délai versement aide | D_SUB | année | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | EUR HTVA/kWe.an | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF | MAX 1,2 x REF |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Durée de vie du groupe électrogène | R | Heures | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Coût de remplacement du groupe électrogène | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix mix de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Valeur de la chaleur produite par cogénération | VQ_COGEN | EUR/MWhp | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Résultat de calcul
Rendement référence chaudière mix de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix du gaz naturel | P GN (1) | EUR HTVA/MWhp PCI | REF | REF | REF | REF | REF | REF | 1 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement référence chaudière au gaz naturel | hq GN | %PCI | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique | n | Années | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Part fonds propres | g | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Coût moyen pondéré du capital | CMPC | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Résultat de calcul
COUT DE PRODUCTION MOYEN ACTUALISE | CPMA (1) | EUR/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
PARAMETRES DE MARCHE
Année de mise en service | T(1) | - | REF | REF | REF | REF | REF | REF | 1 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix de vente sur le marché de gros en Belgique | P BE-MARKET (1) | EUR HTVA/MWhe | REF | REF | REF | REF | REF | REF | 2 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Décote intermittence | l | % | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix de vente LGO | P(1) LGO | EUR HTVA/MWhe | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
VALEUR ELECTRICITE VERTE PRODUITE | VELEC_VERTE (1) | EUR/MWh | REF | REF | REF | REF | REF | REF |  | Résultat de calcul
Surcoût de production moyen actualisé | Spma (1) | EUR/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
Prix de marché certificats verts | Prix CV (1) | EUR/CV | REF | REF | REF | REF | REF | REF | 1 | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'octroi de CV compensation | Taux d'octroicompensation (1) | CV/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul
TAUX D'OCTROI CV | Taux d'octroi (1) | CV/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier |  | Résultat de calcul

## SUR DOSSIER (HORS CATEGORIE)
BIOGAZ - VALEURS 2025 - SUR DOSSIER | [7 empty] | Commentaire SPW
CATEGORIES | Symbol | Unité | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE | HORS CATEGORIE
CLASSES DE PUISSANCE | Unité de production | kW | ]0 - 5000 ] | ]5000 - 10000] | ]5000 - 10000] | ]10000 - ] | ]10000 - ] | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
MIXTE DE COMBUSTIBLE | - | - | AUTRE MIX | MIX DE REFERENCE | AUTRE MIX | MIX DE REFERENCE | AUTRE MIX | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
CATEGORIE RD(UE) 2015/2402 COGEN HR | - | - | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
RACCORDEMENT RESEAU | - | - | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
PARAMETRES TECHNIQUES
Puissance électrique nette développable | Pend | kW | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Durée d'utilisation nouvelle unité | Ue | Heures/an | MIN 7200 | MIN 7200 | MIN 7200 | MIN 7200 | MIN 7200 | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Délai de mise en service | D | Années | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Rendement électrique net | aE | MWhe/MWhp | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Rendement récupération chaleur brut | aQ brut | MWhq/MWhp | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Part chaleur fonctionnelle | aQfonct. | MWhq/MWhp | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Rendement valorisation chaleur non fonctionnelle | aQ | MWhq/MWhp | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Coefficient d'émission de CO2 du mixte d'intrants | CCO2 | kgCO2/MWhp | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Taux d'économie de CO2 - Zone GN | kCO2 REF1 | - | MIN REF classe de puissance équivalente | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Taux d'économie de CO2 - Hors zone GN | kCO2 REF2 | - | MIN REF classe de puissance équivalente | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Taux d'économie en énergie primaire minimum imposé | PES | % | MIN REF classe de puissance équivalente | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | MIN REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
PARAMETRES ECONOMIQUES
Coût d'investissement initial | CAPEX | EUR HTVA/kWe | MAX 120 % REF classe de puissance équivalente | MAX 100 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 100 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 80 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 80 % REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Taux de subsidiation net | SUB | %CAPEX | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Délai versement aide | D_SUB | année | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Frais d'exploitation et de maintenance | OPEX | EUR HTVA/kWe.an | MAX 120 % REF classe de puissance équivalente | MAX 100 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 100 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 80 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 80 % REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Durée de vie du groupe électrogène | R | Heures | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Coût de remplacement du groupe électrogène | OPEX_R | EUR HTVA/kWe | MAX REF classe de puissanceéquivalente | MAX REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
PARAMETRES D'INDEXATION
Frais d'exploitation et de maintenance | INDEX | %/an | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
PARAMETRES FINANCIERS
Durée de vie économique | n | Années | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Part fonds propres | g | % | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux de rentabilité sur fonds propres | rE | % | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'intérêt capital emprunté (dette) | rD | % | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Coût moyen pondéré du capital | CMPC | % | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Résultat de calcul
COUT DE PRODUCTION MOYEN ACTUALISE | CPMA (1) | EUR/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Résultat de calcul
Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
PARAMETRES DE MARCHE | [7 empty] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Année de mise en service | T(1) | - | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Prix de vente sur le marché de gros en Belgique | P BE-MARKET (1) | EUR HTVA/MWhe | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Décote intermittence | l | % | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Prix de vente LGO | P(1) LGO | EUR HTVA/MWhe | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier par AGW
Tarif d'injection appliqué par le gestionnaire de réseau | T(1) INJ | EUR HTVA/MWhe | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Prix mix de combustible | P FUEL MIX (1) | EUR HTVA/MWhp | MAX 120 % REF classe de puissance équivalente | MAX 100 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 120 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 100 % REF catégorie ]3000 - 5000] | MAX 120 % REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur ouverte à un traitement sur dossier sur propsition du SPW
Valeur de la chaleur produite par cogénération | VQ_COGEN | EUR/MWhp | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Résultat de calcul
Rendement référence chaudière mix de combustible | hq FUEL MIX | %PCI | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Prix du gaz naturel | P GN (1) | EUR HTVA/MWhp PCI | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Rendement référence chaudière au gaz naturel | hq GN | %PCI | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
VALEUR ELECTRICITE VERTE PRODUITE | VELEC_VERTE (1) | EUR/MWh | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Résultat de calcul
Surcoût de production moyen actualisé | Spma (1) | EUR/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Résultat de calcul
Prix de marché certificats verts | Prix CV (1) | EUR/CV | REF Classe de puissance équivalente | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | REF catégorie ]3000 - 5000] | Valeur non ouverte à un traitement sur dossier sur proposition du SPW
Taux d'octroi de CV compensation | Taux d'octroicompensation (1) | CV/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Résultat de calcul
TAUX D'OCTROI CV | Taux d'octroi (1) | CV/MWh | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | Résultat de calcul