## Couverture
Encadrement technique, administratif et promotionnel de l’action Equipes partenaires : CSTC-CCW-FPMS-IFAPME-UCL-ULg Coordination : CSTC | © NHE
Engagement volontaire des architectes & des entreprises
ANNEXES 7 & 8 à LA CHARTE pour demande d'attestation de projets répondant aux critères de la phase 1 de l'action Démarrés avant le 1eroct. 2007 (soit les dossiers n° 001 à 368) - fichier excel version nov.2007 -

## An.7_dde_attest
Annexe 7 : Demande de délivrance de l’attestation "Construire avec l'énergie!"
Logement concerné :
(*) Attention! En cas de logement groupé, il est nécessaire de compléter une fiche 8 pour chacune des parties du logement nécessitant le calcul du niveau K (cas d'une succession de maisons mitoyennes par exemple).
Localisation de l’ouvrage : | Adresse :
| Code postal : |  | Localité :
Date de dépôt du permis d’urbanisme :
Date estimée du début des travaux :
Maître de l’ouvrage : | Nom et prénom :
Adresse :
| Code postal : |  | Localité :
| Tél : |  | Fax :
| GSM : |  | E-mail :
L'architecte | Nom et prénom :
ou la société/le bureau | Nom :
Adresse :
| Code postal : |  | Localité :
| Tél : |  | Fax :
| GSM : |  | E-mail :
Déclaration d’intention du maître de l’ouvrage :
Je soussigné(e), |  |  | architecte,
partenaire "Construire avec l'énergie!", certifie que les travaux de gros œuvre et de second œuvre relatifs à l’enveloppe et aux installations sont terminés dans le logement ci-mentionné.
Je sollicite dès lors auprès du Ministre en charge de l’Energie la délivrance de l’attestation "Construire avec l'énergie!" pour ce logement.
Je joins en annexe la grille des caractéristiques "Construire avec l'énergie!" de réalisation, dûment complétée des données relatives à l’exécution du chantier.
Je certifie que les données fournies sont sincères et complètes.
Fait à | ………………………………… |  | Signature de l'architecte :
le | …………………………………
Administration du projet |  | Référence Dossier : | projet XXX-XXXX-UNIV
Entreprises partenaires (facultatif)
Entreprise partenaire "Construire avec l'énergie!" n° 1 :
Nom de l’entreprise :
Représentant (nom/prénom) :
Titre/fonction :
Adresse siège social :
| Code postal : |  | Localité :
| Tél : |  | Fax :
| GSM : |  | E-mail :
Entreprise partenaire "Construire avec l'énergie!" n° 2 :
Nom de l’entreprise :
Représentant (nom/prénom) :
Titre/fonction :
Adresse siège social :
| Code postal : |  | Localité :
| Tél : |  | Fax :
| GSM : |  | E-mail :
Entreprise partenaire "Construire avec l'énergie!" n° 3 :
Nom de l’entreprise :
Représentant (nom/prénom) :
Titre/fonction :
Adresse siège social :
| Code postal : |  | Localité :
| Tél : |  | Fax :
| GSM : |  | E-mail :
Entreprise partenaire "Construire avec l'énergie!" n° 4 :
Nom de l’entreprise :
Représentant (nom/prénom) :
Titre/fonction :
Adresse siège social :
| Code postal : |  | Localité :
| Tél : |  | Fax :
| GSM : |  | E-mail :
Note on E51: Indiquez le numéro de référence qui vous a été communiqué pour vos échanges avec l'équipe universitaire en charge de l'analyse de votre dossier
Charte
Construire avec l’énergie … naturellement!

## An.8_réal
Annexe 8 : Grille des caractéristiques "Construire avec l'énergie!" de réalisation
Remarque importante: l’ensemble des données reprises dans ce formulaire ont été complétées sur base des évaluations réalisées par l'équipe universitaire d'experts en charge de l'analyse du projet, ainsi que des informations transmises par l'auteur de projet dans le dossier final Construire avec l'énergie. Elles concernent l'habitation de M. et Mme Xxxxxxx (projet 234-XXXX-UNIV) - architecte: X.Yyyyyyy
| Date de délivrance : |  |  |  |  | à remplir par le CSTC
n Critère 1 : Coefficients de transmission thermique
Avertissement! Les coefficients de transmission thermiques, anciennement nommés k (NBN B 62-002), sont repris dans ce tableau sous la dénomination U, conformément à la dénomination utilisée dans les nouvelles normes européennes (EN ISO 13789).
Parois de la surface de déperdition du bâtiment | Umax | U calculé |  | Surfaces | Orien-tation | Pente | Description paroi et/ou nom-n° de la fiche U de référence
| (W/m²K) | (W/m²K) |  | (m²) |  | (°)
1. Fenêtres et autres parois translucides : |  | valeur globale | valeur centrale
valeur globale pour l'élément / valeur spécifique pour la partie centrale vitrée | 2.0/1.6
2. Portes opaques : | 3.5
portes d’entrée
portes d’entrée
3. Murs et parois opaques entre le volume protégé et…
4. Toitures et plafonds | 0.4
5. Planchers entre le volume protégé et…
6. Parois mitoyennes (entre 2 volumes protégés ou 2 appartements) | 1
Surface totale de déperdition (m²) | AT
n Critère 2 : Niveau d’isolation thermique globale ou Besoins nets en énergie
Les immeubles de logement "Construire avec l'énergie!" doivent présenter :
un niveau K £ K45 ;
ou des besoins nets en énergie de chauffage par m² de plancher chauffé be £ bemax45 =be372 .
Volume Protégé du bâtiment (m³) |  | Compacité volumique du bâtiment (m)
ks |  | Kcalculé |  | 0 | ≤ |  | 45
becalculé (MJ/m2 an) |  |  |  | be372 | =
n Critère 3 : Système de ventilation
Système de ventilation selon NBN D50-001 | 3 |  |  |  | Système C
Ouverture d'alimentation réglables (OAR) : | Marque |  |  |  | Type
Alimentation mécanique : | Marque |  |  |  | Type
Choisir parmi :
Choisir parmi :
Ouverture de transfert (OT) : | Marque |  |  |  | Type
Ouverture d'évacuation réglables (OER) : | Marque |  |  |  | Type
Extraction mécanique : | Marque |  |  |  | Type
Choisir parmi :
Autre(s) : | Marque |  |  |  | Type |  | Rendement [%]
n Critère 4 : Caractéristiques de l’installation de chauffage
Choisir le type de système réalisé dans la liste: | Choisir parmi :
Chauffage central à eau chaude | Exigences complémentaires
Chaudière basse température ou à condensation et brûleur à mazout, disposant du label Optimaz | Système de régulation avec horloge programmable sur base hebdomadaire
Chaudière au gaz : | Tuyauteries véhiculant de l’eau chaude en dehors du volume protégé et isolées, avec min.10mm d’isolant dont la valeur lambda <0,065 W/mK
à basse température avec label HR+ | Radiateurs et/ou convecteurs avec des vannes thermostatiques
à condensation disposant du label HR TOP | Chaudière à circuit de combustion étanche installée dans une cuisine, une salle de bains, un WC ou un local d’habitation (au sens de la norme NBN D 51-003)
Chaudière à bois à chargement automatique exclusivement monocombustible (satisfaisant à la NBN EN 12809) ; puissance utile nominale >60% (cfr NBN EN 303-5) | Chauffage par le sol, les murs ou le plafond avec température de départ de l’eau de chaudière réglée automatiquement en fonction de la température extérieure et sonde de température intérieure pour chaque étage chauffé de la sorte
si par le sol : plancher inférieur du volume chauffé isolé
Chauffage par foyers indépendants
Appareils à gaz à circuit de combustion étanche porteurs du label HR+
Appareils au mazout à circuit de combustion étanche porteurs du label Optimaz
Autre système
Type de système (+ joindre en annexe une motivation de ce choix ainsi qu’un descriptif détaillé):
Eléments du système choisi (chaudière, régulation, …) | Marque, labels,…
n Critère 5 : Caractéristiques de l’installation d’eau chaude sanitaire
Choisir le type de système réalisé dans la liste:
Générateurs de chaleur | Exigences complémentaires
à mazout disposant du label Optimaz | Appareils à combustion installés dans une cuisine, une salle de bains, un WC ou un local d’habitation (au sens de la norme NBN D 51-003) à circuit de combustion étanche
au gaz disposant du label HR+ ou HR TOP | Tuyauteries véhiculant de l’eau chaude en dehors du volume protégé et isolées, avec min.10mm d’isolant dont la valeur lambda <0,065W/mK
Préchauffage par capteurs solaire | Appareils à combustion installés dans une cuisine, une salle de bains, un WC ou un local d’habitation (au sens de la norme NBN D 51-003) à circuit de combustion étanche
Chauffe-eau électrique (pour la cuisine) | Appareils au gaz sans veilleuse permanente
Autre système
Type de système (+ joindre en annexe une motivation de ce choix ainsi qu’un descriptif détaillé):
Eléments du système choisi (chaudière, régulation, …) | Marque, labels,…
n Remarques particulières spécifiques au chantier
Murs en contact avec ... (par ordre alphabétique) |  |  | "Autre" | Echangeur | Recyclage
l’air extérieur | 0.6 |  | FALSE | FALSE | FALSE
le sol | 0.9
un local non chauffé à l’abri du gel | 0.9
un local non chauffé non à l’abri du gel | 0.6
Planchers en contact avec ... (par ordre alphabétique)
l’air extérieur | 0.6
le sol | 1.2
un local non chauffé à l’abri du gel | 0.9
un local non chauffé non à l’abri du gel | 0.6 | [5 empty] | © NHE
Note on C98: Il convient de cocher la case "Autre" si le système de ventilation intègre des équipements plus spécifiques tels que : récupération, recyclage...
Charte
Construire avec l’énergie … naturellement!